# 125367 г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, оф. 1 				      тел./факс (499) 391-76-45

# www.ooobenidorm.ru    								E-mail:info@ooobenidorm.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БТП)

### Заказчик:____________________________________________________________________________ Адрес теплового пункта:______________________________________________________________

Тип здания  для размещения теплового пункта:

| Жилое |  |
| --- | --- |
| Административное |  |
| Производственное |  |
| Габариты помещения под БТП высота х ширина х длина | м |
| Габариты проема для вноса БТП высота х ширина | м |

# Технические данные для расчета теплового пункта:

| Общая зачетная мощность теплового пункта | Гкал/час |
| --- | --- |

| #### Теплосеть: |  |
| --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха для данного региона | оС |
| Температура сетевой воды на входе/выходе БТП (зима) | оС |
| Температура сетевой воды на входе/выходе БТП (лето) | оС |
| Давление сетевой воды на входе/выходе БТП | кгс/см2 |
| Расположение вводов теплосети правое или левое |  |
| #### Отопление: |  |
| Расчетная мощность | Гкал/час |
| Расчетная температура на входе/выходе системы отопления | оС |
| Высота верхней точки системы отопления | м |
| Схема присоединения к теплосети: (независимая, зависимая с элеваторным узлом, зависимая с насосным узлом смещения) |  |
| Для зависимой схемы: |  |
| Перепад давления, поддерживаемый перед элеваторным или насосным узлом смешения | м.вод.ст. |
| Для независимой схемы: |  |
| Гидравлическое сопротивление системы отопления | м.вод.ст. |
| Кол-во теплообменников отопления (требования по резервированию) |  |
| Кол-во циркуляционных насосов отопления (требования по резервированию) |  |
| Система подпитки: |  |
| Подпиточные насосы системы отопления | предусмотреть/ нет |
| Автоматизированный узел подпитки системы отопления | предусмотреть/ нет |
| Мембранный расширительный бак | предусмотреть/ нет |
| #### Горячее водоснабжение: |  |
| Расчетная мощность | Гкал/час |
| Температура горячей воды на входе/выходе системы ГВС | оС |
| Высота верхней точки системы ГВС | м |
| Схема присоединения системы ГВС (параллельная, смешанная, последовательная, одно- или двухступенчатая) |  |
| Количество теплообменников (требования по резервированию) |  |
| Схема подключения циркуляционных насосов ГВС (циркуляционная, циркуляционно-повысительная) |  |
| Количество циркуляционных насосов ГВС (требования по резервированию) |  |
| Температура циркуляционной воды на входе БТП | оС |
| Расход воды на циркуляцию | м3/ч |
| Гарантированный напор холодной воды на входе в теплообменник | кгс/см2 |
| Гидравлическое сопротивление системы ГВС | м.вод.ст. |
| #### Холодное водоснабжение: |  |
| Общий расход холодной воды, в том числе | м3/ч |
| Расход воды на холодное водоснабжение | м3/ч |
| Расход воды на горячее водоснабжение | м3/ч |
| Гарантированный напор на вводе водопровода мин./макс. | м.вод.ст. |
| Необходимость установки насосов ХВС | предусмотреть/ нет |
| Необходимость установки противопожарных насосов | предусмотреть/ нет |
| Расход воды на пожаротушение | л/с |
| Количество струй на пожаротушение |  |
| Требуемый напор на пожаротушение | м.вод.ст. |
| Вентиляция: |  |
| Схема присоединения к теплосети (зависимая, независимая) |  |
| Расчетная температура на входе/выходе системы вентиляции | оС |
| Теплоноситель в системе отопления: |  |
| Вода | да нет |
| Антифриз (70/30) | да нет |
| Узел учета тепловой энергии и теплоносителя: |  |
| Теплосчетчик тепловой энергии и теплоносителя | предусмотреть/ нет |
| Счетчик расхода холодной воды | предусмотреть/ нет |
| Счетчик расхода подпиточной воды | предусмотреть/ нет |
| Счетчик расхода горячей воды | предусмотреть/ нет |
| Тепловая изоляция | предусмотреть/ нет |

# Сведения об организации

## Наименование организации_____________________________________________________

Город______________________________Регион_____________________________________

Вид деятельности______________________________________________________________

Почтовый адрес________________________________________________________________

Код города____________Телефон________________Факс____________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.)_______________________________________________________

Подпись_____________________________дата______________________________________

Печать организации